Chojna 05.07.2010 r.

Wyjaśnienie i modyfikacja nr 2

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dotyczy:	przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ OD PRZEPOMPOWNI PSL-1 NA LOTNISKU DO MIEJSCOWOŚCI KALISKA

W związku z zapytaniami telefonicznymi wyjaśniam, że ilość kanalizacji sanitarnej Ø 315 należy przyjmować jak podano w przedmiarze robót. Pierwotnie projektowany był rurociąg tłoczny od miejscowości Kaliska do przepompowni PSL-1 w ilości 1471 m. Po wprowadzeniu zmiany do projektu został on zastąpiony kanalizacją grawitacyjną Ø 315. Rurociąg tłoczny w ilości 158 m występuje wyłącznie w obrębie wysypiska.

Inspektor ds. inwestycji

Inż. Jan Berbeś