Chojna 04.05.2010 r.

BZP/PN/BPI/341 / 4 /2010

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego   nr BZP/PN/BPI/341/4/2010 w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  „Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Zatoń Dolna”

Wyjaśnienie treści

Specyfikacji Istotnych Warunków  Zamówienia

W związku ze złożeniem do Gminy Chojna zapytań dotyczących  SIWZ wymienionej wyżej, odnoszącej się do zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Remont budynku Świetlicy Wiejskiej w m. Zatoń Dolna” udzielam następujących wyjaśnień:

Ad.1.  	W zakresie wymagań uprawnień budowlanych kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych:

- 	Wymagane są uprawnienia w zakresie kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Ad.2.	Sposób wykonania i trasa projektowanego muru oporowego:

-	W kosztorysie ofertowym wykonanie muru oporowego należy skalkulować przyjmując jego konstrukcję jaka jest przedstawiona na rysunku nr 15 w projekcie. Długość muru do wykonania należy przyjąć 32,0 m. Mur będzie przebiegał równolegle do budynku, z założeniem jego wysięgu liczonego od szczytów budynku, o 5,0 m w kierunku południowym i ok. 10,0 m w kierunku północnym.

Ad.3.	W zakresie stolarki okiennej i drzwiowej:

- 	Do wymiany przewidziane są okna, które w projekcie oznaczone są jako drewniane, zarówno na parterze jak i na poddaszu. Okna oznaczone jako PCV pozostają nie zmienione.

Stolarka drzwiowa -  przewidywane są do wymiany wszystkie drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, a ilość ujęta w przedmiarze robót jest zgodna z projektem. Istotna uwaga: Drzwi wejściowe do kabin ustępowych na parterze stanowią element składowy zaprojektowanych ścianek systemowych. W przedmiarze powierzchnia tych drzwi zawarta jest w powierzchni tych ścianek.

Ad.4.	W zakresie wykonania podbitki drewnianej na części dachu wysuniętej poza lico ścian szczytowych:

-	Wykonanie podbitki wraz z jej zabezpieczeniem np. drewnochronem lub altaxinem należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym.

Ad.5.	Okno połaciowe w konstrukcji dachu – poz. 69 i 70 przedmiaru robót:

- 	Dotyczy wykonania wyłazu dachowego, którego umiejscowienie zostanie ustalone na roboczo w trakcie wykonywania robót. Wstępnie będzie on umiejscowiony w korytarzu na poddaszu. Właz będzie stanowił element dojścia do kominów.

Ad.6.	Odnośnie barierek śniegowych i włazów kominiarskich:

-	W kosztorysie ofertowym należy uwzględnić zamontowanie barierek śniegowych na długości budynku po jego obydwu stronach. Skalkulować wykonanie ławy kominiarskiej o długości ca 4,50 m z jej umiejscowieniem między kominami oraz zamontowanie 5-ciu stopni włazowych stanowiących dojście do ławy kominiarskiej.

Ad.7.	Schody wewnętrzne i zewnętrzne:

-	Schody do piwnicy należy przewidzieć do wymiany. Natomiast schody prowadzące na poddasze – uwzględnić ich remont w sposób określony niżej.

Na stopnie schodów wykonać nadbitki ze sklejki o grubości 5 mm i wyłożyć wykładziną PCV z zakończeniem krawędzi kątownikami progowymi z wstawką gumową.

-	Schody zewnętrzne: - należy skalkulować rozebranie istniejących podestów i stopni schodowych. Następnie wykonanie nowych schodów betonowych z wyłożeniem ich powierzchni schodowymi płytkami klinkierowymi. Poziom podestu górnego należy wykonać obniżony o 2 cm w stosunku do poziomu posadzki parteru. Przewidzieć rozebranie ściany betonowej przy schodach i wykonanie jej z cegły klinkierowej z zakończeniem barierą metalową.

-	Ogrodzenie po lewej stronie drzwi wejściowych – skalkulować jego rozebranie i ponowne wykonanie w takiej samej technologii jak istniejące z prawej strony.

Ad. 8.	Parapety zewnętrzne

-	Należy uwzględnić ich wykonanie z blachy powlekanej.

Ad.9.	Odnośnie elewacji:

-	Ocieplenie budynku przewidziane jest ze styropianu o grubości 10 cm. Część cokołowa budynku wykonana z kamienia pozostanie zachowana w stanie nie zmienionym. Kolorystyka elewacji do uzgodnienia na roboczo na etapie wykonawstwa robót.

Mając na uwadze konieczność objęcia kalkulacją ofertową dodatkowych elementów wymienionych wyżej, termin składania ofert  ustalam na dzień 14.05.2010 r.

BURMISTRZ

Adam Fedorowicz